○ ○ ○ ○ ㈱ 消 防 計 画（一般事業所編）

第１章　総　則

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項に基づき、○○○○㈱の防火管理についての必要な事項を定め、火災、地震その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。

（消防計画の適用範囲）

第２条　この計画は○○○○㈱に勤務し又は出入りするすべての者に適用するものとする。

（防火管理者の権限と業務）

第３条　防火管理者は○○○○とし、この計画の作成及び実行についてすべての権限を持って、業務を行うもの

とする。

（１）消防計画の作成

（２）消火、通報及び避難誘導などの訓練の実施

（３）建築物、火気使用設備・器具、危険物施設等の点検、検査及び不備、欠陥箇所の改修促進

（４）消防用設備等の検査、点検の実施と監督

（５）火気の使用、取扱いの指導、監督

（６）収容人員の適正管理

（７）管理権原者に対する助言及び報告

（８）その他防火管理上必要な業務

（消防機関への報告及び連絡）

第４条　防火管理者は、次の業務について消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。

（１）消防計画作成（変更）届出

（２）建物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続き

（３）消防用設備等の点検結果の報告

（４）防火対象物の点検結果の報告

（５）自衛消防訓練時における事前通報及び指導の要請

（６）その他防火管理について必要な事項

第２章　予防管理対策

（予防管理組織）

第５条　日常の火災予防及び地震時等の出火防止を図るため、防火管理者のもとに火元責任者並びに建物、火気使用設備・器具等及び消防用設備等の点検、検査を行う自主点検の実施区分・点検者を「別表１」のとおり指定する。

（日常点検者の業務）

第６条　火元責任者または点検者は、次の業務を行うものとする。

（１）担当区域内の火気管理に関すること。

（２）担当区域内の建物、火気使用設備・器具、電気設備、危険物施設等及び消防用設備等の日常の維持管

理に関すること。

（３）地震等における火気使用設備・器具の安全確認に関すること。

（４）防火管理者の補佐に関すること。

（５）その他日常における火災予防に関すること。

（日常点検の報告）

第７条　日常点検者は、「別表４」に定める点検票に基づき点検結果を記録し、その結果を防火管理者に報告するものとする。

（防火管理業務の委託）

第８条　○○○○㈱の防火管理業務の委託内容は「別表３」のとおりとする。

（消防用設備等の点検・日常点検の記録及び報告）

第９条　防火管理者は、日常点検の結果を「防火対象物維持台帳」に記録するとともに、消防用設備等の点検は６ヶ月毎の機器点検並びに年に１回の総合点検を実施するものとする。

また、総合点検の結果を消防用設備等点検結果報告書により○年に１回消防長に報告するものとする。

【消防設備士（点検資格者）による点検】

| 消 防 用 設 備 等 の 種 類 | 機 器 点 検 | 総 合 点 検 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 | 月 / 月 |  |
| 屋内消火栓設備 | 月 / 月 | 月 |
| スプリンクラー設備 | 月 / 月 |  |
| 自動火災報知設備 | 月 / 月 |  |
| 避難器具 | 月 / 月 |  |
| 誘 導 灯 | 月 / 月 |  |
| 漏電火災警報器 | 月 / 月 | 月 |
| 放 送 設 備 | 月 / 月 |  |
| 非常警報設備 / 器具 | 月 / 月 |  |
| 連 結 送 水 管 | 月 / 月 |  |

（防火対象物の点検及び報告）

第９条の２　防火管理者は、防火対象物における防火上必要な業務や消防用設備等の設置及び維持、その他の火

災予防上必要な事項について点検を実施し、その結果を防火対象物点検報告書により１年に１回消防長に報告

するものとする。

【防火対象物点検資格者による点検】

| 防火対象物定期点検 | 点 検 時 期 |
| --- | --- |
|  | ○○月 |

（不備、欠陥事項の報告及び改修）

第10条　防火管理者は、報告された内容で不備、欠陥事項がある場合は、管理権原者に報告し改修しなければ

ならない。

第３章　火災予防措置

（臨時の火気使用等）

第11条　次の事項を行おうとする者は、防火管理者へ事前に連絡し、承認を得るものとする。

（１）指定場所以外で喫煙又は火気を使用するとき

（２）各種火気使用設備・器具を設置又は変更するとき

（３）模様替え等の工事を行うとき

（４）その他防火管理上必要な事項

（従業員等の遵守事項）

第12条　○○○○㈱に勤務するすべての者は、日常業務を通じて各種災害を防止するため、次の事項を遵守し

なければならない。

（１）避難階段、通路、ロビー、ホール等には、避難上支障となる物品を置かないこと。

（２）消防用設備等の周囲には、装飾等をせずその機能を阻害しないこと。

（３）火災を発見した場合は、消防機関（１１９番）に通報するとともに防火管理者に連絡し、消防計画に

定める任務分担により適切な行動をとること。

（４）喫煙は、指定した場所で行うこと。

（５）その他防火管理上必要なこと。

（火気等使用時の遵守事項）

第13条　火気等を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

（１）厨房内は、常に整理整頓し定期的に清掃をすること。

（２）火気使用設備・器具等は、使用前、使用後必ず点検を行い安全を確認すること。

（３）工事を行う者は、火気管理について防火管理者の指示を受けること。

（４）業務終了時には使用した灰皿の整理を行うこと。

（５）その他防火管理上必要なこと。

第４章　自衛消防活動対策

（自衛消防の組織と任務分担）

第14条　○○○○㈱の自衛消防組織として○○○○を自衛消防隊長とし、次の任務分担により自衛消防隊を「別表２」のとおり指定する。

| 隊 編 成 | 任 務 内 容 |
| --- | --- |
| 隊 長 | 自衛消防隊に対する、指揮、命令、監督等を行うとともに消防隊と密接な連 携を図る。 |
| 通報連絡班 | ◎ 消防機関に対する通報及び通報確認を行う。 ◎ 出火の報知及び消防隊への情報提供にあたる。 ◎ 関係者への連絡（緊急連絡一覧表による） |
| 消 火 班 | ◎ 消火器、屋内消火栓等を活用して消火作業にあたる。 ◎ 消防隊との連携及び補佐する。 |
| 避難誘導班 | ◎ 避難口等を開放し、避難経路図に従い、避難誘導にあたる。 ◎ 避難器具の設定、操作にあたる。 |
| 応急救護班 | ◎ 負傷者に対する応急処置を行う。 ◎ 救急隊との連携、情報の提供を行う。 |

（避難経路図等）

第15条　防火管理者は、人命の安全を確保するため消防用設備等の設置位置及び屋外へ通じる避難経路を明示

した避難経路図（別図○○参照）を作成し、従業員すべてに周知徹底しなければならない。

第５章　震災対策

（震災予防措置）

第16条　防火管理者、火元責任者及び点検者は、地震時の災害を予防するため第２章に基づく各施設器具の点

検、検査に合わせて、次の事項を行うこと。

（１）建物、建物に付随する施設物（看板、窓枠、外壁等）及び陳列物件の倒壊転倒、落下の有無の検査

（２）火気使用設備・器具の転倒、落下防止及び自動消火装置、燃料等の自動停止装置等についての作動

状況の検査

（３）危険物施設における危険物品等の転倒、落下等の有無の検査

（震災後の安全措置）

第17条　各火元責任者又は点検者は、地震後、建物、火気使用設備・器具等の点検、検査を行い、防火管理者

に報告するとともに、その安全を確認後使用を開始すること。

第６章　防災教育及び訓練

（防災教育の実施時期及びその内容）

第18条　防火管理者は、次により防災教育を行うものとする。

| 実施日及び内容 対 象 者 | 実 施 日 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 全 従 業 員 | ○○月 ○○月 | (1) 消防計画について 従業員等が守るべき事項について 火災発生時の対応について 地震時の対応について 防火管理の徹底に関すること その他火災予防上必要な事項 |
| 新 入 社 員 | 採 用 時 |  |

（訓練の実施時期及びその内容）

第19条　防火管理者は、次により訓練を実施するものとする。

| 訓 練 種 別 | 実施時期 | 訓 練 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 総 合 訓 練 | ○○ 月 ○○ 月 | 消火、通報及び避難誘導の訓練を連携して実施し、必要と認める場合は消防機関への指導を要請すること。 |
| 消 火 訓 練 | ○○ 月 ○○ 月 | 消火器、屋内消火栓の取扱要領の習熟を図り、初期消火訓練を行う。 |
| 通 報 訓 練 | ○○ 月 ○○ 月 | 消防機関（１１９番）への通報要領及び火災発生時の連絡体制の習熟を図る。 |
| 避 難 訓 練 | ○○ 月 ○○ 月 | 避難誘導要領及び避難器具の設定要領の習熟を図る。 |
| その他の訓練 | ○○ 月 ○○ 月 | 基礎的な応急手当等の知識、技術の習熟を図る。 |

附　　則

この消防計画は、平成○○年○○月○○日から実施する。

別表１

自　主　点　検、検　査　組　織　編　成　表

| 種 別 | 実施区分 | 点 検 者 |
| --- | --- | --- |
| 自 主 点 検 | 避難通路・非常口 | ○ ○ ○ ○ |
|  | 電気器具・配線 | ○ ○ ○ ○ |
|  | 火気使用設備・器具 | ○ ○ ○ ○ |
|  | 吸殻の処理 | ○ ○ ○ ○ |
|  | 物品庫等の施設 | ○ ○ ○ ○ |
|  | 終業時の火気確認 | ○ ○ ○ ○ |
|  | 建物周囲の可燃物確認 | ○ ○ ○ ○ |
|  | 少量危険物・危険物品 | ○ ○ ○ ○ |
| 消 防 用 設 備 自 主 点 検 | 消火器 | ○ ○ ○ ○ |
|  | 屋内消火栓設備 | ○ ○ ○ ○ |
|  | スプリンクラー設備 | ○ ○ ○ ○ |
|  | 自動火災報知設備 | ○ ○ ○ ○ |
|  | 避難器具 | ○ ○ ○ ○ |
|  | 誘導灯 | ○ ○ ○ ○ |
|  | 放送設備 | ○ ○ ○ ○ |
|  | 非常警報設備 / 器具 | ○ ○ ○ ○ |
|  | 漏電火災警報器 | ○ ○ ○ ○ |
|  | 連結送水管 | ○ ○ ○ ○ |

別表２

自　衛　消　防　隊　編　成　表

| 自衛消防隊長 | 班 別 | 職 氏 名 |
| --- | --- | --- |
| ○ ○ ○ ○ | 通 報 連 絡 班 | ○○○ ○ ○ ○ ○ |
|  |  | ○○○ ○ ○ ○ ○ |
|  | 消 火 班 | ○○○ ○ ○ ○ ○ |
|  |  | ○○○ ○ ○ ○ ○ |
|  |  | ○○○ ○ ○ ○ ○ |
|  | 避 難 誘 導 班 | ○○○ ○ ○ ○ ○ |
|  |  | ○○○ ○ ○ ○ ○ |
|  |  | ○○○ ○ ○ ○ ○ |
|  | 応 急 救 護 班 | ○○○ ○ ○ ○ ○ |
|  |  | ○○○ ○ ○ ○ ○ |

別表３

防火管理業務の委託状況

（平成○○年○○月○○日）

| 委託の方法 | 《 常駐 ・ 巡回 ・ 遠隔移報 》方 式 |
| --- | --- |
| 受託者の名称及び住所 ［法人にあっては名称及び 主たる事務所の所在地］ | 氏名 （名 称） 住所 （所在地） ℡ |
|  | 担当事務所 ℡ |
| 受託者の行う防火管理業務の方法及び範囲 |  |

別表４

自主点検票　　○○月

| 防火管理者 確 認 欄 | 印 |
| --- | --- |

点検者    ○ ○ ○ ○

| 日 日 | 曜日 | 点 検 実 施 項 目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | の障害物 | 避難通路等 | 配線 | 電気器具・ | 備・器具 | 火気使用設 | 吸 殻 の 処 理 | 施錠 | 物品庫等の | 気確認 | 終業時の火 | 可燃物確認 | 建物周囲の | 危険物品 | 少量危険物 | 消 防 用 設 備 | 備 考 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※　良の場合は○、不良の場合は×、即時改修は□を付してチェックする

消防用設備等の配置図面及び避難経路図（例）

(建物の平面図を用意し、設置されている全ての消防用設備等を凡例を用いて記入すること。)

別図○○

１　階

２　階

# Text boxes

事 務 室

会 議 室

受　付

事 務 室

店　舗

消

店　舗

屋内消火栓設備

自動火災報知設備

消

消

消

消

誘導灯

消　　消火器